REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO DE  DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. Todo ello, en uso de las competencias que le confieren a este Ayuntamiento los artículos 4.1 a), 25 y 26.1 a) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente regulación será de obligatorio cumplimiento en la totalidad de la red municipal, entendiendo por tal toda aquella cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Villavaliente.

## Artículo 3.- Normas generales y complementarias.-

El servicio para el suministro domiciliario de agua potable se ajustará a cuanto establece en la presente Ordenanza. En materia tributaria y de recaudación se regirá por lo establecido en la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación, las Ordenanzas Fiscales Municipales y las demás disposiciones de pertinente aplicación. Asimismo, el Ayuntamiento podrá aprobar cuantas disposiciones estime necesarias para la gestión del servicio que tendrán carácter complementario o de desarrollo de esta Ordenanza.

Artículo 4.- Abonado.-

Se entenderá por abonado el titular de cualquier derecho real o arrendatario sobre la finca , local o industria que tenga contratado el suministro del agua potable.

Artículo 5.- Modalidades de uso de los servicios.

Uso doméstico es aquel que se realiza por los abonados para consumo propio en viviendas.

Uso industrial es aquel que se efectúa para abastecimiento de locales de negocio , industria o servicios para cuyo ejercicio se precise el alta en el I.A.E.

Uso para construcción de obras es aquel que se destina a la atención de las necesidades de construcción o reforma ,y, en general de cualquier clase de obras. Se concederán previa acreditación de la licencia.

Uso contra incendios, es aquel suministro concedido exclusivamente para abastecer las instalaciones destinadas a la extinción de incendios.

Usos para servicios especiales, son aquellos que, estando destinados a cubrir necesidades de cualquier tipo, tengan carácter esporádico y/o transitorio.

### CAPITULO II

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS USUARIOS

Artículo 6.- Obligaciones del Ayuntamiento.

a).- Conceder el suministro de agua para el consumo doméstico a todas las personas o entidades que lo soliciten en fincas situadas en el área urbana, siempre que estas reúnan además los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La concesión de suministros de carácter industrial, comercial, agrícola, ganadero o de recreo tendrá carácter potestativo y estará supeditada a las posibilidades de dotación de agua con que cuente en cada momento el Ayuntamiento.

b).- Garantizar la potabilidad del agua en toda la red de titularidad municipal, con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes.

d).- Mantener y conservar a su cargo, la red municipal y las

instalaciones públicas necesarias para el abastecimiento.

e).- Mantener la regularidad en el suministro de agua, salvo en el caso de circunstancias excepcionales, y en los supuestos recogidos en este Reglamento.

f).- Dar aviso a los abonados por el procedimiento que se estime más oportuno de cualquier interrupción o alteración que se produzca en la prestación del mismo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior , el Ayuntamiento podrá interrumpirlo o reducirlo transitoriamente , sin previo aviso o responsabilidad alguna por su parte , cuando a su juicio así lo aconseje el interés general o por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad. Los cortes de agua por tareas de conservación, mantenimiento, u otros motivos, no darán lugar, en ningún caso, a indemnización.

Artículo 7.- Derechos del Ayuntamiento.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse, el Ayuntamiento, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

a).- Inspeccionar las instalaciones de medida de consumo de agua.

b).- Cobrar el importe de los cargos que reglamentariamente formule al usuario-abonado.

Artículo 8.- Obligaciones del usuario-abonado.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este Reglamento, y de las que puedan derivarse situaciones específicas para un abonado, estos tendrán con carácter general las obligaciones siguientes:

a).- Abonar los cargos emitidos con arreglo a las tarifas aprobadas en todo momento por el Ayuntamiento.

b).- Conservar y mantener las instalaciones a su servicio, así como los recintos o arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en cada caso, en buen estado de uso.

c).- Permitir la entrada al personal autorizado por el Ayuntamiento que así lo acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el suministro.

d).- Usar el agua suministrada en la forma y para los usos contratados; estando prohibida la cesión gratuita o remunerada de agua a terceros.

e).- Solicitar del Ayuntamiento las autorización   pertinente para cualquier modificación de sus instalaciones.

f).- Poner en conocimiento del Ayuntamiento a la mayor brevedad posible las incidencias de consumo así como la baja en el suministro cuando así se desee. Esta baja surtirá efectos desde el momento de su puesta en conocimiento.

g).- Hacer un uso correcto del agua, utilizando esta para los consumos habituales y evitando usos superfluos e innecesarios, dado que se trata de un recurso escaso.

Artículo 9.- Derechos de los abonados.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para los abonados, estos con carácter general, tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes.

b) Recibir permanentemente el suministro de agua, sin otras imitaciones que las establecidas en el presente Reglamento.

c) A que los servicios se facturen por los conceptos, periodos y cuantías vigentes en cada momento. En la actualidad se factura por semestres.

d) Formalizar un contrato en el que se estipulen las condiciones básicas de suministro.

e) Elegir libremente un instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores.

f) Reclamar contra la actuación del Ayuntamiento o de sus empleados, mediante los procedimientos legalmente establecidos.

g) Consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio.

Artículo 10.- Actuaciones prohibidas.

Quedan prohibidas y podrán dar lugar a las responsabilidades pertinentes, las siguientes actuaciones:  usuario no podrá realizar las siguientes actuaciones:

a)   Utilizar agua del servicio sin haber suscrito póliza de abono/suministro.

b) Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos exigidos en esta Ordenanza.

c)- Falsear la declaración induciendo al Ayuntamiento a facturar menos cantidad de la que haya suministrado.

d)- Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua

especificados en el contrato de suministro.

e)- Manipular los contadores instalados sin autorización municipal, y en general, cualquier acción que tienda a desfigurar la indicación de los mismos, perjudicando los intereses del Ayuntamiento.

f)- Establecer ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso fraudulento del agua por el interesado o tercero.

g)- Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación sin la previa autorización municipal.

h)- Revender el agua obtenida por contrato del Ayuntamiento.

i) Hacer uso abusivo del servicio o utilizarlo sin  lectura.

j)- Negarse a instalar el contador cuando sea requerido para ello.

k)La apertura o cerramiento de  las llaves de paso de la red por personas ajenas al Ayuntamiento.

l)Negarse a realizar las correcciones de las redes interiores que se señalen por el Ayuntamiento.

ll)No comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación.

m)Obstaculizar o coaccionar al personal del Ayuntamiento

en el cumplimiento de sus funciones.

n) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en este

Reglamento.

CAPITULO III

DE LAS INSTALACIONES, OBRAS, LECTURA E INSPECCION

Artículo 11.- Descripción y definición de las instalaciones de suministro de agua.

1. Se denomina red de distribución al conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control, que instalados en terrenos de carácter público o privado, previa constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua potable a presión, y de la cual se derivan las acometidas para los abonados.

2. Se denomina arteria a la tubería y sus elementos de la red de distribución que enlazan diferentes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.

3. Se denomina acometida al conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer, consta de los siguientes elementos:

- Dispositivo de toma: Se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso de la acometida.

- Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.

- Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble o coincidente con la llave de corte integrada en el armario de contadores en los casos en que éste esté en la valla de cierre de parcela. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad suministradora y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades.

4. Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro. Se distingue entre:

- Instalación interior general: La comprendida entre la llave de registro de acometida y la llave de salida del contador o batería de contadores. Su mantenimiento correrá a cargo de los abonados. Cualquier modificación de la instalación interior general debe ser comunicada con anterioridad al Ayuntamiento, corriendo cualquier fuga a cargo del abonado, y correspondiendo al Ayuntamiento la evaluación de la cantidad de agua gastada dado que no existe medida de contador, de acuerdo con las características técnicas de la conducción.

- Instalación interior particular: La parte de instalación interior comprendida entre la llave de salida del contador y los puntos previstos para servicio del abastecimiento dentro del inmueble, corriendo a cargo del abonado su sustitución, reforma y conservación. Cualquier tipo de fuga en este tramo será medido por el contador y facturada al abonado de acuerdo con las tarifas correspondientes.

Artículo 11.- Condiciones generales de las instalaciones interiores

1.Las instalaciones interiores para suministro de agua serán ejecutadas por un instalador autorizado, y se ajustaran a cuanto prescriben las Normas para Instalaciones interiores de suministro de agua o en su caso de incendios.

2. Todo edificio de nueva construcción de viviendas colectivas o individuales, así como los destinados a actividades industriales, dispondrán en los puntos de consumo de agua de mecanismos que permitan el máximo ahorro de agua potable y en concreto:

a) Grifos: Dispondrán de grifos de bajo consumo en forma de perlizadores o similares de forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 8 litros por minuto

b) Cisternas de inodoros: Dispondrán de inodoros con cisterna de doble descarga y una descarga máxima de 6 litros.

c) Duchas: Dispondrán de economizadores de chorro y mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 10 litros por minuto.

d) Sanitarios de uso público: Dispondrán de mecanismo de cierre automático de agua y se limitarán las descargas a 1 litro.

4. Se incluirán los sistemas, instalaciones y equipos necesarios para cumplir el punto anterior en los proyectos de construcción de viviendas colectivas o individuales y no se dispondrá de la preceptiva licencia de obras mientras no estén incluidos y valorados en el proyecto los sistemas ahorradores de agua.

5. En la publicidad y memoria de calidades de las nuevas viviendas que se construyan, se hará referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y económicas.

6. En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación del presente reglamento, las modificaciones o reformas integrales que exijan la concesión de licencia para obra mayor, han de contemplar en el proyecto la adecuación de las instalaciones de agua potable, con la inclusión de los mencionados sistemas ahorradores de agua. La no incorporación de estos sistemas dará lugar a la denegación de la licencia de obras.

7.Para la concesión del suministro de agua, asimismo, será necesario que la instalación interior de la finca, esté adaptada a las normas vigentes en cada momento, siendo obligatorio que el peticionario del suministro presente el correspondiente Boletín del instalador.

Artículo 12.- Conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores.

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta del usuario del suministro de agua.

Artículo 13.- Condiciones para la ejecución de las acometidas de agua.

1.A los efectos de aplicación de esta Ordenanza, se considera que un inmueble puede disponer del servicio de agua potable, cuando existan redes de distribución de agua en servicio en terreno público colindante con el inmueble, y el nuevo enganche no represente una caída de presión apreciable en el abastecimiento.

2. Las acometidas serán dimensionadas por el Ayuntamiento, a la vista de la declaración de consumos o de necesidades que formule el solicitante, uso del inmueble y disponibilidades de abastecimiento.

En el caso de que la disponibilidad de abastecimiento obligue a dimensionar una acometida con diámetro inferior a la normativa vigente será obligatorio la instalación de un grupo de presión. Esta bomba no se conectará directamente a las tuberías de llegada de suministro. La instalación de bombeo se alimentará desde un depósito. El volumen del depósito se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: V = 100 + (50(n-1)) siendo V el volumen del depósito en litros y n el número de suministros a los que abastecerá.

Artículo 14.- autorización y ejecución de las acometidas de agua.

1.Las obras de acometida a la red general serán ejecutadas directamente por el Ayuntamiento o por personal autorizado por este y en todo caso, bajo la dirección, supervisión y vigilancia municipal.

2.La apertura y cierre de zanjas en vía pública o propiedad privada, así como rozas y perforaciones de muros y pavimentos para el tendido de la acometida, serán efectuados por cuenta del abonado y bajo su exclusiva responsabilidad. En su ejecución se atenderá a las indicaciones formuladas por el Ayuntamiento que resulten precisas para la realización de la acometida; debiendo proveerse de la oportuna licencia municipal. Toda acometida, antes de ser cubierta, deberá ser inspeccionada por el encargado municipal del servicio.

3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir el depósito de una fianza, en la cuantía que se determine, para garantizar la buena realización de las obras, la cual será devuelta una vez comprobado tal extremo y terminación de la obras. En caso contrario el Ayuntamiento podrá realizar dichas obras a cuenta de la fianza depositada por el usuario.

Artículo 17.- Conservación y mantenimiento.

La conservación y mantenimiento de las acometidas se efectuará por personal del Ayuntamiento o autorizado por éste, no pudiendo el usuario, cambiarla o modificarla sin autorización expresa del mismo. Si la acometida sufriese desperfectos entre la línea de edificación y la llave de toma de la finca, la reparación se ejecutará por la propiedad afectada.

Articulo 18.- Prolongación de la red

1. Cuando para la ejecución de una acometida sea necesario efectuar una prolongación de la red general, correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los gastos que se originen con motivo de dicha ampliación, y se hará constar en el presupuesto que se confeccione al efecto.

2. Las obras de ampliación se ejecutarán con carácter general mediante contratista debidamente autorizado por el Ayuntamiento, para lo que deberá disponer de la homologación o clasificación correspondiente.

La dirección, vigilancia e inspección de las ampliaciones de la red se efectuará directamente por el Ayuntamiento, que fijará, asimismo, las condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser observadas en su ejecución.

3. Las prolongaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos de dominio público. En aquellas partes de la red que se ubiquen excepcionalmente en terrenos privados, los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la tubería pondrán a disposición del concesionario una franja de dos metros de ancho a lo largo del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso del personal o maquinaria para reparación e inspecciones.

En los casos en que el solicitante de la prolongación de la red no fuese propietario de los terrenos por donde tenga que discurrir la instalación, y no existiese otra alternativa, aquél podrá convenir con el propietario la adquisición del terreno necesario o constituir una servidumbre de acueducto para el establecimiento o prolongación de la red, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.

4. El Ayuntamiento, en aquellos casos en que la longitud de la prolongación de red afecte a varias fincas además de a la del solicitante, está facultado para repercutir el sobrecoste de las obras entre los futuros solicitantes que se vean beneficiados por dicha ampliación. Todo nuevo interesado, que deba conectar su acometida a la citada prolongación, satisfará, además del coste normal de la acometida, un extracoste por la parte proporcional que le corresponda de acuerdo con la longitud del tramo o ramal de la red pública que le afecte. El Ayuntamiento, distribuirá los ingresos derivados del extracoste entre los abonados que lo hayan hecho efectivo anteriormente, que irán de esta forma resarciéndose de las cantidades asumidas, a medida que se incorporen nuevos solicitantes de acometidas a ese tramo. La cuantía del sobrecoste deberá ser indicada expresamente en el presupuesto de cada solicitante.

5. Los edificios que se construyan junto a viales públicos en los que exista red de abastecimiento deberán conectarse obligatoriamente a la misma, siempre que la distancia sea igual o inferior a cien (100) metros, y en tanto no se disponga otra cosa en la reglamentación municipal específica.

CAPITULO V

CONCESIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO

Artículo 19.- Solicitud de suministro.

La solicitud de alta de suministro de agua potable, se efectuará en el Servicio de Aguas del Ayuntamiento, e irá acompañada de la siguiente documentación:

USO DOMESTICO:

-Titulo de propiedad, arrendamiento u otro derecho real sobre la finca.

-Documento Nacional de Identidad (NIF)

-Entidad bancaria y número de cuenta en que se desea domiciliar la facturación, así como autorización para la misma.

-Boletín de instalación en caso de primera ocupación del inmueble o reforma de la instalación.

USO NO DOMESTICO:

-Título de propiedad, arrendamiento u otro derecho real sobre la finca.

-Número de Identificación Fiscal.

-Licencia de apertura y alta del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso.

-Entidad bancaria y número de cuenta en que se desea domiciliar la facturación, , así como actualización para la misma.

-Boletín de instalación en caso de primera ocupación o reforma de la instalación.

Si el solicitante es una empresa constructora, como consecuencia de la ejecución de obras:

-Número de Identificación Fiscal

-Licencia de Obras

-Entidad bancaria y número de cuenta en que se desea domiciliar la facturación, , así como actualización para la misma.

-Boletín de instalación.

Artículo 20.- Contratación y denegación de la misma.

La contratación de alta en el suministro de agua potable, para los fines y en las condiciones previstas en este Reglamento, se formalizará mediante contrato suscrito , de una parte por representante legal del Ayuntamiento, y de otra , por el solicitante o representante legal del mismo. La facultad de concesión corresponde al Ayuntamiento, con sujeción a las normas reglamentarias vigentes.

Se podrá denegar la contratación del suministro en los siguientes casos:

a) Cuando el solicitante del suministro se niegue a firmar el

contrato extendido de acuerdo con el modelo autorizado, no presente la documentación preceptiva o, en caso de usos no domésticos, no esté al corriente de pagos

b) Cuando la instalación del peticionario no haya observado las prescripciones establecidas en la normativa vigente.

c) Cuando para el local para el que se solicita el suministro, exista otro contrato de suministro anterior vigente.

Artículo 21.- Duración del contrato.

1.El contrato de suministro de agua se suscribirá con carácter indefinido, salvo estipulación expresa con otro carácter.

Sin embargo el abonado podrá darlo por terminado en cualquier momento, previa comunicación al servicio de aguas del Ayuntamiento.

2. Los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local por persona distinta de la que suscribió el contrato, así como el cambio de uso de los mismos o de cualesquiera otra condición contractual, requerirá la suscripción de nuevo contrato.

Artículo 22.- Suspensión del suministro y causas de suspensión.

Se podrá solicitar la suspensión del suministro, previa audiencia del interesado, al órgano competente en materia de Industria de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las acciones civiles o administrativas que la legislación vigente le ampara, en los siguientes casos:

a) Falta de pago de las facturaciones emitidas.

b) Cuando un usuario, disponga de suministro sin contrato a su nombre y se niegue a ejecutarlo a requerimiento del Ayuntamiento.

c) Cuando el abonado haga un uso del agua distinto del contratado.

d) Cuando se encuentren derivaciones en la red con consumo de

agua sin contrato alguno, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá efectuar el corte inmediato de tales derivaciones.

e) Cuando el abonado no permita la entrada en el local afectado por el suministro contratado al personal municipal debidamente autorizado y acreditado, para tomar lectura del contador.

f) Cuando el abonado no cumpla cualesquiera de las cláusulas

estipuladas en el contrato

g) Cuando el uso del agua pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de distribución.

h) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador , por alguna de las causas establecidas en el Reglamento.

i) Por negligencia del abonado a reparar averías en sus instalaciones, si una vez notificado de tal circunstancia, no procede a su substancian en el plazo de diez días.

El restablecimiento de la prestación, se realizará inmediatamente

después de quedar subsanadas las causas que originaron la

suspensión.

La suspensión será notificada al interesado conteniendo los

siguientes datos:

- Nombre y dirección del abonado.

Artículo 23.- Extinción del contrato.

El contrato se extinguirá por:

a) Renuncia o muerte del abonado

b) Persistencia por tiempo superior a tres meses en cualquiera de las causas de suspensión enumeradas en el artículo anterior.

c) Cumplimiento o término de la duración del contrato.

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato, solo podrá efectuarse mediante nueva contratación

Artículo 24.- Conexión a bocas de riego.

En los casos en que se carezca de ramal o acometida, se podrá autorizar con carácter excepcional y provisional, el uso de bocas de riego, previa instalación del aparato de medida oportuno.

Trimestralmente, o en el momento en que haya cesado el suministro y previa presentación del contador en el Servicio de aguas, se procederá a practicar la liquidación correspondiente.

CAPITULO VI

CONTROL DE CONSUMOS

Artículo 25.- Contadores.

Como regla general, la medición de los consumos que ha de servir de base para la facturación del mismo, se efectuará por contador.

En los inmuebles de nueva construcción, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, la medición de consumos se efectuará de la siguiente forma:

a) Cuando en la finca solo exista una vivienda, local, u actividad de cualquier tipo, industria, así como en suministros para obras, mediante la instalación de un contador único.

b) Para edificios con más de una vivienda, local, oficina, u otra actividad, será obligatorio instalar un contador para cada una de ellas.

c) Los servicios comunes de viviendas, oficinas u otros usos, como pueden ser agua caliente, calefacción centralizada, piscinas o jardines comunes, dispondrán de contador específico para la medición del consumo.

d) En las instalaciones con grupo a presión será obligatorio la instalación de un contador general anterior al grupo de presión. No obstante lo anterior, si en una finca en la que no exista grupo de presión, la comunidad de propietarios así lo solicita, podrá medirse y facturarse conjuntamente el agua de uso domestico de todo el inmueble, , en cuyo caso, delante de los contadores individuales, se instalará un puente para contador general de uso doméstico. Si existe suministro a locales comerciales, la batería de contadores será independiente de la de los abonados de uso doméstico. El Ayuntamiento, podrá autorizar asimismo la instalación de contadores con electroválvula precintada a fin de controlar el consumo nocturno de los usuarios que así lo soliciten.

Artículo 26.- Titularidad del contador.

Los contadores que se instalen para medir o controlar los consumos de agua , serán propiedad de los abonados, corriendo a su cargo todos los gastos derivados de adquisición, mantenimiento verificación e instalación de los mismos.

Artículo 27.- Condiciones técnicas de los contadores.

Los contadores a instalar, cuyo calibre será determinado por los servicios técnicos del Ayuntamiento en función del previsible consumo a producir, o de la disponibilidad de abastecimiento, se ajustarán a la normativa Comunitaria, debiendo estar homologados por el órgano estatal, o en su caso, autonómico competente.

Artículo 28.- Instalación y ubicación de los contadores.

Todo contador de agua, con sus llaves de protección  maniobra, deberá estar instalado en armario o arqueta exclusivamente destinado a este fin, de forma que se pueda tener acceso directo al mismo desde la vía pública. A tal efecto, deberá estar emplazado en el portal de entrada, en el muro de fachada o en el cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer.

Artículo 29.- Instalación y ubicación de contadores en batería.

Los contadores a que se hace referencia en el Art. 25 apartados b) y c), del presente Reglamento, se instalaran en batería de contadores, partiendo de cada uno de los puentes de contador, líneas independientes para cada abonado individual y servicios comunes del edificio. Se ubicaran en locales o armarios de contador exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común con acceso directo desde la calle o portal de entrada, con puerta y cerradura homologada por el Ayuntamiento.

Los locales tendrán una altura mínima de 2 metros, y sus dimensiones en planta permitirán un espacio libre a cada lado de la batería de 0,40 metros y otro de 1.20 metros delante de la batería una vez instalados sus contadores y llaves de maniobra. La puerta de acceso, que abrirá hacía el exterior del local, tendrá unas dimensiones mínimas de 0.70 metros por 1.80 metros. Caso de que la batería de contadores se aloje en armarios, las dimensiones de estos serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería de 0.40 metros, y otro de 0.20 metros entre la cara interior de la puerta y los elementos más próximos a ella. Estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud exista un espacio libre de un metro. Las puertas de estos armarios tendrán unas dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra. Tanto los locales como armarios dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre de agua. Estarán dotados de iluminación artificial que asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro del suelo. En lugar destacado y de forma visible se instalará un cuadro o esquema en que, de forma indeleble, queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de batería y su correspondencia con viviendas y/o locales.

Ningún contador podrá situarse a menos de 60 cm. del suelo ni a una altura superior a 1.60 metros.

Artículo 30.- Verificación de contadores.

Las pruebas de verificación de los contadores, se llevarán a cabo por la Conserjería de Industria de la JCCM, o, en su caso por Laboratorio Oficial autorizado. Estas pruebas se efectuaran a instancia del abonado, o del propio Ayuntamiento, corriendo los gastos derivados de la verificación, a cargo del abonado, salvo en el caso de que solicitada la verificación del contador por parte del Ayuntamiento, resultase que el mismo se halla en perfectas condiciones de funcionamiento.

Artículo 31.- Manipulación del contador.

El contador solo podrá ser manipulado por personal de Ayuntamiento, o por instalador autorizado.

En ningún caso el abonado podrá manipular el contador, ni conectar tomas o hacer derivaciones antes del aparato.

Artículo 32.- Cambio de emplazamiento del contador.

Cualquier modificación en el emplazamiento del contador, deberá ser efectuada por un instalador autorizado, el cual expedirá el correspondiente certificado, siendo por cuenta del abonado todos los gastos derivados del cambio.

Artículo 33.- Conexión y desconexión del contador.

La conexión y desconexión del contador se efectuará por personal del Ayuntamiento, o instalador autorizado. Los contadores o aparatos de medida, podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes causas:

- Por resolución de órgano competente de cualquier administración.

- Por extinción del contrato de suministro.

- Para proceder a la verificación del mismo.

- Por renovación periódica.

Artículo 34.- Verificación y renovación de contadores.

El Ayuntamiento, podrá exigir en cualquier momento la verificación del contador por personal o ente autorizado, así como la renovación del mismo atendiendo a su estado de conservación o funcionamiento.

CAPITULO VII

#### LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES

Artículo 35.- Lecturas.

La toma de lecturas será realizada por personal autorizado por el Ayuntamiento, provisto de la acreditación correspondiente.

En ningún caso el abonado podrá imponer la obligación de tomar la lectura fuera del horario establecido a tal efecto.

Cuando por ausencia del abonado u otras causas no fuese posible la toma de lectura, la facturación se efectuará por el importe del recibo correspondiente al último semestre del mismo periodo incrementado en un 10%. Todo ello sin perjuicio de que cuando la cifra pueda ser tomada, se proceda a realizar los ajustes y compensaciones que en su caso correspondan.

Artículo 36.- Consumos y averías del contador.

Como norma general, la determinación de los consumos que

realice cada abonado, se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos periodos consecutivos de facturación. Los periodos de facturación son semestrales.

Cuando no sea posible conocer los consumos realmente efectuados como consecuencia de avería, la facturación resultante del consumo se podrá reducir en un 25% si el contador corresponde a una vivienda donde no se reside habitualmente y en un 50% si el contador pertenece a una vivienda o inmueble ocupado habitualmente.

Artículo 37.- Objeto de la facturación.

Será objeto de la facturación por el Ayuntamiento, los conceptos que procedan de los recogidos en este Reglamento en función de la modalidad de suministro y las tarifas vigentes en cada momento, en las condiciones y por los periodos que, para cada caso, señalen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.

Artículo 38.- Requisitos de las facturas.

En las facturas o recibos emitidos por el Ayuntamiento, deberán constar como mínimo los siguientes conceptos:

a) Domicilio objeto del suministro.

b) Domicilio de notificación si es distinto, y figura como tal en el contrato.

c) Calibre del contador.

d) Lecturas del contador que determinan el consumo facturado y periodo de facturación.

e) Indicación de si los consumos son reales o estimados.

f) Indicación del Boletín Oficial de la Provincia que establezca la tarifa aplicada.

g) Indicación diferenciada de los conceptos que se facturen.

h) Importe de los tributos que se repercutan.

i) Importe total de los servicios prestados.

j) NIF y domicilio del Ayuntamiento a donde pueden dirigirse los abonados para solicitar información o efectuar reclamaciones.

CAPITULO VIII

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 39.- Derechos económicos.

El Ayuntamiento, de conformidad con el presente Reglamento, y sin perjuicio de las demás indemnizaciones derechos o acciones que la legislación vigente le ampare o imponga, podrá cobrar a sus abonados por los siguientes conceptos:

- Cuota de servicio o mantenimiento.

- Cuota de consumo.

- Derechos de toma o acometida.

- Servicios específicos.

Artículo 40.- Cuota de servicio o mantenimiento.

Es la cantidad fija que deberán abonar los usuarios por la disponibilidad del servicio, independientemente de que hagan o no uso del mismo.

Artículo 41.- Cuota de consumo.

Es la cantidad variable que abona el usuario y cuya base imponible está constituida por el consumo de agua expresado en metros cúbicos.

Artículo 42.- Derechos de acometida.

Es la tasa que deberán abonar los solicitantes de una acometida a la red de abastecimiento en concepto de licencia.

Los derechos de acometida serán abonados una sola vez y, una vez satisfechos, aun cuando cambie el usuario de las mismas quedarán adscritos a las fincas para las que se abonaron.

Artículo 43.- Servicios específicos.

Tendrán tal consideración aquellas actuaciones que el Ayuntamiento realice al usuario de forma ocasional. La cuota vendrá determinada por el importe de los trabajos realizados y servicios prestados, valorados conforme a las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento.

CAPITULO IX

INFRACCIONES, SANCIONES Y RECLAMACIONES

Artículo 44.- Infracciones administrativas.

Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan el presente Reglamento.

Artículo 45.- Responsable de las infracciones.

Será sujeto responsable, toda persona natural o jurídica, así como las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que realice cualquiera de las acciones u omisiones tipificadas en el presente Reglamento.

Artículo 46.- Medidas complementarias.

Con independencia de las sanciones que pudieran imponerse, y sin perjuicio de exigir la responsabilidad civil o penal cuando así se estime oportuno, podrán adoptarse otras medidas de carácter complementario:

a) Ordenar al infractor la reposición a su estado original, las obras redes o instalaciones en las que ha actuado sin autorización.

b) Ordenar las rectificaciones precisas en las obras redes o instalaciones realizadas, para ajustarlas a lo autorizado, o, a las Ordenanzas Municipales.

c) Requerir al infractor a reparar los daños causados.

d) La clausura temporal o definitiva del suministro de agua.

e) No suscribir nuevos contratos de suministro con quien tenga pendiente la substancian de sanciones a el presente Reglamento, o el pago de sanciones impuestas o de la facturación.

Artículo 47.- Expediente sancionador.

Tendrá atribuciones para la incoación de expediente sancionador, el Sr. Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue.

En la tramitación de los expedientes sancionadores, se aplicaran las reglas establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, salvo en las infracciones de carácter tributario, que se regularán por el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La medición de consumos en inmuebles ya existentes, en tanto no procedan a su reforma, será efectuada en aquellos lugares donde actualmente tengan ubicados sus aparatos de medida

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los locales en planta baja que facturen sus consumos con el general de la comunidad, en el plazo de cinco años contados desde la entrada en vigor de el presente Reglamento, o cuando se realice traspaso de los mismos, deberá adecuar sus instalaciones a la normativa especificada en el mismo.

Segunda.- En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento se adaptarán los contadores a lo dispuesto en el Artículo 25.

En el mismo plazo, los contadores actualmente instalados en batería y ubicados en local o armario, deberán contar con puerta y cerradura homologada por el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas, todas las normas aprobadas por el Ayuntamiento que sean contrarias a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

DILIGENCIA: Para hacer constar que esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día  26 de octubre de 2.007 y fue publicada en el B.O.P. nº 150 del lunes, día 24 de diciembre de 2.007.  EL SECRETARIO.

ANEXO I

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE

ABONADO:

APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F.:

DOMICILIO:

FINCA:

CALLE O PLAZA

NUMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

ENTIDAD BANCARIA DE DOMILIACION DE LOS RECIBOS Y NUMERO

DE CUENTA:

USO:

CLÁUSULAS

: El titular causa alta como abonado al Servicio Municipal de suministro de agua, desde esta fecha, para el uso e inmueble indicados anteriormente, obligándose al cumplimiento de las siguientes cláusulas:

1ª.- El Ayuntamiento de Villavaliente, suministra al abonado agua potable por contador, para la finca y usos indicados con entera sujeción de las partes a la Ordenanza del Servicio de Suministro domiciliario de agua potable, vigente en cada momento.

2ª.- El abonado se compromete al abono de los correspondientes derechos económicos que se recojan en las Ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el suministro domiciliario de agua potable, según las tarifas vigentes en cada momento; así mismo, se le repercutirán los impuestos establecidos por la legislación vigente en cada momento.

3ª.- La liquidación que se practique por Derechos sobre instalación de contadores de agua servirá de notificación por la que se incorpora al abonado en el Padrón Tributario de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

4ª.- El contador de agua que se instale para controlar los consumos será propiedad del abonado, quién, responderá de su mantenimiento y buen funcionamiento.

5ª.- El contrato de suministro es intransferible y se suscribe por tiempo indefinido, salvo estipulación expresa con otro carácter. El abonado esta obligado a presentar la baja como usuario del agua en este Ayuntamiento en el momento que cese la ocupación de la finca para la que se formalizó el presente contrato, no pudiendo ceder a un tercero el uso de agua, sin haberse cortado el suministro y precintado las llaves de paso por el Servicio Municipal. El incumplimiento de lo anteriormente mencionado generará responsabilidad para el abonado en el sentido de que será responsable personal y solidario del consumo de agua que se produzca posteriormente al cese en la ocupación.

6ª.- Las infracciones por incumplimiento de las obligaciones a que se compromete el abonado se regirán por lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de agua potable

POR EL AYUNTAMIENTO 						EL ABONADO

EL ALCALDE

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO DE  DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE

# INDICE

| CAPÍTULO I | .- |  |  | Normas Generales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículo 1 | .- |  |  | Objeto |  |  |
| Artículo 2 | .- |  |  | Ámbito de aplicación |  |  |
| Artículo 3 | .- |  |  | Normas generales y complementarias |  |  |
| Artículo 4 | .- |  |  | Abonado |  |  |
| Artículo 5 | .- |  |  | Modalidades de uso de los servicios |  |  |
| CAPITULO II |  |  |  | Obligaciones y Derechos del Ayuntamiento y de los Usuarios |  |  |
| Artículo 6 | .- |  |  | Obligaciones del Ayuntamiento |  |  |
| Artículo 7 | .- |  |  | Derechos del Ayuntamiento. |  |  |
| Artículo 8 | .- |  |  | Obligaciones del usuario-abonado |  |  |
| Artículo 9 | .- |  |  | Derechos de los abonados |  |  |
| Artículo 10 | .- |  |  | Actuaciones prohibidas |  |  |
| CAPITULO III |  |  |  | De las Instalaciones, obras, lectura e inspección |  |  |
| Artículo 11 | .- |  |  | Descripción y definición de las instalaciones de suministro de agua |  |  |
| Artículo 12 | .- |  |  | Condiciones generales de las instalaciones interiores |  |  |
| Artículo 13 | .- |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores. |  |  |
| Artículo 14 | .- |  |  | Condiciones para la ejecución de las acometidas de agua. |  |  |
| Artículo 15 | .- |  |  | Autorización y ejecución de las acometidas de agua. |  |  |
| Artículo 16 | .- |  |  | Conservación y mantenimiento. |  |  |
| Artículo 17 | .- |  |  | Prolongación de la red |  |  |
| CAPITULO VI |  |  |  | Concesión y contratación del suministro |  |  |
| Artículo 18 | .- |  |  | Solicitud de suministro |  |  |
| Artículo 19 | .- |  |  | Contratación y denegación de la misma |  |  |
| Artículo 20 | .- |  |  | Duración del contrato |  |  |
| Artículo 21 | .- |  |  | Suspensión del suministro y causas de suspensión. |  |  |
| Artículo 22 | .- |  |  | Extinción del contrato |  |  |
| Artículo 23 | .- |  |  | Conexión a bocas de riego |  |  |
| CAPITULO V |  |  |  | Control de consumos |  |  |
| Artículo 24 | .- |  |  | Contadores |  |  |
| Artículo 25 | .- |  |  | Titularidad del contador |  |  |
| Artículo 26 | .- |  |  | Condiciones técnicas de los contadores |  |  |
| Artículo 27 | .- |  |  | Instalación y ubicación de los contadores |  |  |
| Artículo 28 | .- |  |  | Instalación y ubicación de contadores en batería. |  |  |
| Artículo 29 | .- |  |  | Verificación de contadores |  |  |
| Artículo 30 | .- |  |  | Manipulación del contador |  |  |
| Artículo 31 | .- |  |  | Cambio de emplazamiento del contador |  |  |
| Artículo 32 | .- |  |  | Conexión y desconexión del contador |  |  |
| Artículo 33 | .- |  |  | Verificación y renovación de contadores |  |  |
| CAPITULO VI |  |  |  | Lecturas, consumos y facturaciones |  |  |
| Artículo 34 | .- |  |  | Lecturas |  |  |
| Artículo 35 | .- |  |  | Consumos y averías del contador |  |  |
| Artículo 36 | .- |  |  | Objeto de la facturación |  |  |
| Artículo 37 | .- |  |  | Requisitos de las facturas |  |  |
| CAPITULO VII |  |  |  | Régimen económico |  |  |
| Artículo 38 | .- |  |  | Derechos económicos |  |  |
| Artículo 39 | .- |  |  | Cuota de servicio o mantenimiento |  |  |
| Artículo 40 | .- |  |  | Cuota de consumo |  |  |
| Artículo 41 | .- |  |  | Derechos de acometida |  |  |
| Artículo 42 | .- |  |  | Servicios específicos |  |  |
| CAPITULO VIII |  |  |  |  | Infracciones, sanciones y reclamaciones |  |
| Artículo 43 |  | .- |  | Infracciones administrativas |  |  |
| Artículo 44 |  | .- |  | Responsable de las infracciones. |  |  |
| Artículo 45 |  | .- |  | Medidas complementarias |  |  |
| Artículo 46 |  | .- |  | Expediente sancionador |  |  |
| DISPOSICIÓN ADICIONAL |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN DEROGATORIA |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN FINAL |  |  |  |  |  |  |